Комплекты светодиодных кластеров и линеек

Казань 2013

Светодиодная линейка NT-S5630X9FR4

Технические характеристики:

- Номинальный рабочий ток – 350мА;

- Номинальный световой поток – 360Лм;

- Максимальный рабочий ток – 390мА;

- Падение напряжения при номинальном токе – 9,5В;

- Номинальная мощность - 3,325Вт;

- Диапазон рабочих температур -40…+40 гр. С;

- Габаритные размеры – 260х12мм;

- Марка применяемых светодиодов – SAMSUNG LED;

- Количество светодиодов – 9шт;

- Включение светодиодов в линейке – параллельно-последовательное;

- Цветовая температура – 5000К (нейтральный белый цвет).

Габаритный чертеж:

Схема электрическая линейки:

Возможно изготовление линеек на рабочее напряжение 12вольт.

Отпускная цена:  70 рублей с НДС

Светодиодный кластер NT-MX3X2AL

Технические характеристики:

- Номинальный рабочий ток – 350мА;

- Номинальный световой поток – 200Лм;

- Максимальный рабочий ток – 360мА;

- Падение напряжения при номинальном токе – 7,2В;

- Номинальная мощность - 2,52 Вт;

- Диапазон рабочих температур -40…+40 гр. С;

- Габаритные размеры – 45х10мм;

- Марка применяемых светодиодов – CREE LED;

- Количество светодиодов – 2шт;

- Включение светодиодов в кластере – последовательное;

- Цветовая температура – 6000К (холодный белый цвет).

Отпускная цена:  100 рублей с НДС

Светодиодная линейка NT-MLEX8FR4

Технические характеристики:

- Номинальный рабочий ток – 150мА;

- Номинальный световой поток – 400Лм;

- Максимальный рабочий ток – 350мА;

- Максимальный световой поток – 800Лм;

- Падение напряжения при номинальном токе – 24В;

- Номинальная мощность - 3,6 Вт;

- Максимальная мощность - 8,4Вт;

- Диапазон рабочих температур -40…+40 гр. С;

- Габаритные размеры – 556х10мм;

- Марка применяемых светодиодов – CREE LED;

- Количество светодиодов – 8шт;

- Включение светодиодов в кластере – последовательное;

- Цветовая температура – 4700К (нейтральный белый цвет).

Отпускная цена:  220 рублей с НДС

Светодиодный кластер TA-S5630X15FR4

Технические характеристики:

- Номинальный рабочий ток – 350мА;

- Номинальный световой поток – 600Лм;

- Падение напряжения при номинальном токе – 15,5В;

- Номинальная мощность - 5,425 Вт;

- Диапазон рабочих температур -40…+40 гр. С;

- Габаритные размеры – 80х30мм;

- Марка применяемых светодиодов – SAMSUNG LED;

- Количество светодиодов – 15шт;

- Включение светодиодов в кластере – параллельно-последовательное;

- Цветовая температура – 5000К (нейтральный белый цвет).

Отпускная цена:  100 рублей с НДС

Блок питания для светодиодов ИПС 50-350ТР

Отпускная цена:  400 рублей с НДС

Основные технические характеристики:

- Выходной ток – от 300 до 390мА (регулируется);

- Диапазон выходных напряжений – 50…140В;

- Максимальная выходная мощность – 50Вт;

- Входное напряжение питания – 176…264В, 50Гц;

- Диапазон рабочих температур -20…+50 гр. С;

- Габаритные размеры – 202х40х27мм.

Таблица –количество линеек нагружаемое на БП ИПС 50-350ТР

| Светодиодная линейка/кластер | Минимальное кол-во | Максимальное кол-во | Вид соединения в группе |
| --- | --- | --- | --- |
| NT-S5630X9FR4 | 6 | 13 | последовательно |
| NT-MX3X2AL | 7 | 18 | последовательно |
| NT-MLEX8FR4 | 4 (2) | 10 (5) | Параллельно-последовательно или (последовательно) |
| TA-S5630X15FR4 | 4 | 8 | последовательно |

Габаритный чертеж