## Лист1
Цена в рублях.
Список позиций по трековым светильникам со СПЕЦ ценам.
No | Picture | Model No | Power/W | Input Voltage/V | Brightness/LM | Material | Color Temp./K | COB Size/MM | Size/MM
1 |  | CNDLT31501 | 15 | AC85-264 | 1350-1400 | Aluminum | WW(3000-3500K) NW(4000-4500K) PW(6000-6500K) CW(8000-8500K) | 19 | Ф75*135*200
1370
No | Picture | Model No | Power/W | Input Voltage/V | Brightness/LM | Material | Color Temp./K | COB Size/MM | Size/MM
2 |  | CNDLT31502 | 15 | AC85-264 | 1350-1400 | Aluminum | WW(3000-3500K) NW(4000-4500K) PW(6000-6500K) CW(8000-8500K) | 19 | Ф87*137*232
1460
No | Picture | Model No | Power/W | Input Voltage/V | Brightness/LM | Material | Color Temp./K | COB Size/MM | Size/MM
3 |  | CNDLT32003 | 20 | AC85-264 | 1800-1900 | Aluminum | WW(3000-3500K) NW(4000-4500K) PW(6000-6500K) CW(8000-8500K) | 20 | /
1730
No | Picture | Model No | Power/W | Input Voltage/V | Brightness/LM | Material | Color Temp./K | COB Size/MM | Size/MM
4 |  | CNDLT32004 | 20 | AC85-264 | 1800-1900 | Aluminum | WW(3000-3500K) NW(4000-4500K) PW(6000-6500K) CW(8000-8500K) | 20 | Ф90*120*205
1620
No | Picture | Model No | Power/W | Input Voltage/V | Brightness/LM | Material | Color Temp./K | COB Size/MM | Size/MM
5 |  | CNDLT33005 | 30 | AC85-264 | 2700-2850 | Aluminum | WW(3000-3500K) NW(4000-4500K) PW(6000-6500K) CW(8000-8500K) | 25 | Ф90*140*230
1950
No | Picture | Model No | Power/W | Input Voltage/V | Brightness/LM | Material | Color Temp./K | COB Size/MM | Size/MM
6 |  | CNDLT33006 | 30 | AC85-264 | 2700-2850 | Aluminum | WW(3000-3500K) NW(4000-4500K) PW(6000-6500K) CW(8000-8500K) | 20 | Ф110*165*220
1900
No | Picture | Model No | Power/W | Input Voltage/V | Brightness/LM | Material | Color Temp./K | COB Size/MM | Size/MM
7 |  | CNDLT32007 | 30 | AC85-264 | 2700-2850 | Aluminum | WW(3000-3500K) NW(4000-4500K) PW(6000-6500K) CW(8000-8500K) | 20 | φ90*140 pole length:160mm
1900
No | Picture | Model No | Power/W | Input Voltage/V | Brightness/LM | Material | Color Temp./K | COB Size/MM | Size/MM
8 |  | CNDLT31508 | 15 | AC85-264 | 1350-1400 | Aluminum | WW(3000-3500K) NW(4000-4500K) PW(6000-6500K) CW(8000-8500K) | 19 | Ф75*135
1300
No | Picture | Model No | Power/W | Input Voltage/V | Brightness/LM | Material | Color Temp./K | COB Size/MM | Size/MM
9 |  | CNDLT31509 | 20 | AC85-264 | 1800-1900 | Aluminum | WW(3000-3500K) NW(4000-4500K) PW(6000-6500K) CW(8000-8500K) | 20 | Ф90*150
1530
No | Picture | Model No | Power/W | Input Voltage/V | Brightness/LM | Material | Color Temp./K | COB Size/MM | Size/MM
10 |  | CNDLT32510 | 25 | AC85-264 | 2270-2350 | Aluminum | WW(3000-3500K) NW(4000-4500K) PW(6000-6500K) CW(8000-8500K) | 20 | Ф105*160*185
1900
No | Picture | Model No | Power/W | Input Voltage/V | Brightness/LM | Material | Color Temp./K | COB Size/MM | Size/MM
11 |  | CNDLT33011 | 30 | AC85-264 | 2700-2850 | Aluminum | WW(3000-3500K) NW(4000-4500K) PW(6000-6500K) CW(8000-8500K) | 23 | Ф90*160*230
1950
No | Picture | Model No | Power/W | Input Voltage/V | Brightness/LM | Material | Color Temp./K | COB Size/MM | Size/MM
12 |  | CNDLT34012 | 2*20 | AC85-264 | 3700-3850 | Aluminum | WW(3000-3500K) NW(4000-4500K) PW(6000-6500K) CW(8000-8500K) | 23 | Ф90*140*230
2900
No | Picture | Model No | Power/W | Input Voltage/V | Brightness/LM | Material | Color Temp./K | COB Size/MM | Size/MM
13 |  | CNDLT33013 | 30 | AC85-264 | 2700-2850 | Aluminum | WW(3000-3500K) NW(4000-4500K) PW(6000-6500K) CW(8000-8500K) | 20 | Ф90*160*230
1950
No | Picture | Model No | Power/W | Input Voltage/V | Brightness/LM | Material | Color Temp./K | COB Size/MM | Size/MM
14 |  | CNDLT34014 | 40 | AC85-264 | 3600-3750 | Aluminum | WW(3000-3500K) NW(4000-4500K) PW(6000-6500K) CW(8000-8500K) | 23 | Ф90*166*230
2200
No | Picture | Model No | Power/W | Input Voltage/V | Brightness/LM | Material | Color Temp./K | COB Size/MM | Size/MM
15 |  | CNDLT33015 | 30 | AC85-264 | 2700-2850 | Aluminum | WW(3000-3500K) NW(4000-4500K) PW(6000-6500K) CW(8000-8500K) | 20 | Ф95*130*200
1950
No | Picture | Model No | Power/W | Input Voltage/V | Brightness/LM | Material | Color Temp./K | COB Size/MM | Size/MM
16 |  | CNDLT32016 | 20 | AC85-264 | 1800-1950 | Aluminum | WW(3000-3500K) NW(4000-4500K) PW(6000-6500K) CW(8000-8500K) | / | Ф105*160
1550
No | Picture | Model No | Power/W | Input Voltage/V | Brightness/LM | Material | Color Temp./K | COB Size/MM | Size/MM
17 |  | CNDLT33017 | 30 | AC85-264 | 2700-2850 | Aluminum | WW(3000-3500K) NW(4000-4500K) PW(6000-6500K) CW(8000-8500K) | / | Ф105*195
1950
No | Picture | Model No | Power/W | Input Voltage/V | Brightness/LM | Material | Color Temp./K | COB Size/MM | Size/MM
18 |  | CNDLT33018 | 30 | AC85-264 | 2700-2850 | Aluminum | WW(3000-3500K) NW(4000-4500K) PW(6000-6500K) CW(8000-8500K) | / | Ф105*195
1950
COLOR TEMP. REFERENCE: